VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ

## TURNOV

se sídlem Turnově, Ant. Dvořáka 287, IČO 46295934, DIČ CZ49295934 zastoupené ředitelkou sdružení VHS Turnov Marcelou Červovou, jako zadavatel, vyhlašuje

poptávkové řízení

o nejvhodnější nabídku na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ZABEZPEČENÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU, ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

na akci

„PŘEPEŘE – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI POTŮČEK“

Podmínky poptávkového řízení

1. Základní údaje o zadavateli:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Ant. Dvořáka 287

511 01  Turnov

Kraj Liberecký

IČO: 49295934

DIČ: CZ49295934

Právní forma: dobrovolný svazek obcí

Pověřená osoba: Marcela Červová – ředitelka sdružení

Tel:		481 313 481				Fax:		481 312 205

Mobil:		602 169 165				Email:		cervova@vhsturnov.cz

2. Vymezení plnění poptávky

Jedná se o odkanalizování zastavěného území na západním okraji Turnova a Ohrazenic po obou stranách státní silnice III/2797 ve směru Ohrazenice-Čtveřín, jehož mateřskou obcí je obec Přepeře.

Za účelem prozkoumání dostupných možností, územních vazeb a proveditelnosti byla připravena studie odkanalizování uvedené lokality, na základě které bude připravena finální projektová dokumentace. Přiložená studie obsahuje čtyři alternativy řešení s tím, že první alternativa má dvě podvarianty 1.1. (základní) a 1.2. (rozšiřující alternativu 1 o stoky související s výhledovou zástavbou zájmového území). Po důkladném prověření možností investorem a budoucím provozovatelem byla jako nejvhodnější zvolena alternativa 1.1., na kterou bude připravena kompletní projektová dokumentace.

Dokumentace vybrané alternativy bude rozdělena na dvě následující etapy:

1. etapa: 	kanalizační stoky v celkové délce cca 1636 m, zahrnující stoky A5-2, A5-2-1,

A5-2-3, A5-2-4, A5-2-5 a A5-2-5-1 a likvidaci stávajícího společného septiku

2. etapa:	kanalizační stoky v celkové délce cca 835 m, zahrnující stoky A5-2-1 a A5-2-2

Rozdělení dokumentace do etap bude provedeno z důvodu výhledové zástavby části zájmového území a s tím související výstavby druhé etapy kanalizace. Prioritou je výstavba první etapy kanalizace a likvidace stávajícího septiku, společného pro většinu nemovitostí v daném území. Podrobné údaje o jednotlivých stokách a jejich parametrech budou k dispozici ve zmíněné studii, vypracované projekční kanceláří GAPA – Radek Hnát, Turnov. Po přihlášení uchazeče do poptávkového řízení bude projektová dokumentace studie připravena k bezúplatnému vyzvednutí v kanceláři VHS v Turnově, nebo může být po dohodě zaslána poštou.

Předmět poptávky:

1.	Prověření dosavadní dokumentace poskytnuté zadavatelem se soustředěním na variantu 1.1.

2.	Návrh technického řešení a návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení

3.	Zhotovení dokumentace pro ÚR včetně kanalizačních přípojek + celkové náklady stavby

4. 		Projednání dokumentace s majiteli jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemek, zajištění kompletní dokladové části pro územní rozhodnutí, včetně projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do projektu

5. 	Zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

6.	Zhotovení dokumentace jednotlivých kanalizačních řadů pro stavební povolení se zapracováním podmínek územního rozhodnutí do projektu. Tato dokumentace bude sloužit zároveň jako dokumentace pro provádění stavby

7.	Zhotovení dokumentace kanalizačních přípojek pro vydání příslušného povolení (územní souhlas, rozhodnutí o umístění stavby,...). Tato dokumentace bude zároveň sloužit i jako dokumentace pro provádění stavby jednotlivých přípojek.

8. 	Zabezpečení dokladů nutných pro vydání stavebního povolení vč. projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do projektu, zajištění vydání pravomocného stavebního povolení kompletní stavby.

9.	Zabezpečení autorského dozoru při provádění stavby

Požadavky:

Minimální obsah dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby je uveden v příloze 1.

DUR a DSP bude objednateli předána v 6 vyhotoveních, vše bude také předáno zadavateli v elektronické podobě (písemná část - formát MS Office, výkresová dokumentace - formát AutoCAD, tj. dwg).

Projektová dokumentace kanalizačních přípojek bude projednána s majiteli napojovaných nemovitostí a jako doklad o projednání bude sloužit podpis majitele na krycím listu PD.

Napojovací body jednotlivých nemovitostí budou polohově i výškově geodeticky zaměřeny.

Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána s budoucím provozovatelem – tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice. Z tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit nedílnou součást dokladové části projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána rovněž s objednatelem – počet schůzek a termíny budou specifikovány ve smlouvě o dílo.

Ve smlouvě o dílo bude uvedeno, že veškerá autorská práva přecházejí po zpracování dokumentace na zadavatele.

Projektová dokumentace kanalizačních přípojek bude zhotovena v šesti paré, zvlášť pro každou stávající nemovitost (cca 30 ks) a v následující úpravě:

- Krycí list dokumentace (číslo KP, identifikační údaje napojované nemovitosti a jejího majitele,...)

- Kopie evidenčního listu napojované nemovitosti se souhlasem jejího majitele s úpravou odkanalizování, předáním a potvrzením napojovacích bodů nemovitosti

- Technická zpráva (současný stav, nový stav, popis napojovacích bodů nemovitosti, délky – soukromá a veřejná část přípojky, hloubky, výpis materiálů a úkonů pro provedení přípojky, popis provedení, soupis pozemků do kterých bude KP uložena + st.p. napojované nemovitosti, výpisy těchto pozemků z KN – z internetu)

- Situace 1:500 (KP bude složená z veřejné a soukromé části – veřejná část bude od hlavního kanalizačního řadu přibližně k hranici pozemku majitele napojované nemovitosti a bude ukončena domovní revizní šachtou. Soukromá část bude od DRŠ k napojovacímu bodu nemovitosti. V každém lomovém bodu KP nad 15° bude osazena další revizní šachtička.).

- Orientační zákres KP do katastrální mapy

- Podélný profil KP 1:500 / 100

- Vzorové výkresy – uložení potrubí KP, řešení lomových bodů a napojení KP na hlavní řad, vzory DRŠ a osazení.

3. Obsah nabídky:

1. 	Představení firmy a doložení kvalifikačních předpokladů

2. 	Vypracování cenové nabídky na jednotlivé fáze plnění poptávky

Náklady na průzkumy a zaměření budou součástí cenové nabídky, ale budou uvedeny jako zvláštní položka (tj. nebudou součástí ceny jednotlivých fází).

Cena za projekční práce na dokumentaci kanalizačních přípojek pro příslušná povolení a pro provádění stavby bude stanovena jako jednotková (za 1 ks PD přípojky).

Součástí cenové nabídky bude rovněž cena za zhotovení případných vícetisků projektové dokumentace kanalizačních řadů i přípojek.

Cenová inflace bude započítána v nabídce. Pro případ posunu realizace uvede uchazeč vliv inflace na nabízenou cenu autorského dozoru.

3.		Návrh smlouvy o dílo

4. 	Reference uchazeče a jeho projekčního týmu, který bude na projektu pracovat společně s kontakty na objednatele – uchazeč uvede akce obdobného typu a velikosti, které realizoval vybraný projekční tým

5.	Harmonogram prací dle předmětu poptávky

4. Kvalifikační předpoklady

Kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dokladem o autorizaci v oboru vodohospodářských staveb.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny výběrovou komisí podle následujících kriterií:

- Výše jednotlivých cenových nabídek dle bodu 3.2

- Úroveň návrhu smlouvy o dílo (nabídnuté termíny plnění, další zvláštní nabídky,...)

- Reference účastníků

6. Doba plnění

maximální termíny plnění předmětu poptávky:

Předpokládaný termín zahájení projektových prací: listopad 2007

Odevzdání prováděcí dokumentace do poptávkového řízení pro dodavatele stavby s platným stavebním povolením: dle vítězné nabídky

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 2009 (v závislosti na úspěchu v žádosti o dotace)

Provádění stavby ( autorský dozor): 2009,2010

7. Lhůta pro podání nabídek

Projektovou dokumentaci připravené studie si mohou uchazeči objednat do pondělí 10. září 2007 do 1700 hod. v kanceláři VHS v Turnově následujícími způsoby:

- Elektronickou poštou na adrese info@vhsturnov.cz

- Telefonicky na čísle pevné linky 481 312 206 nebo mobilním telefonu 602 786 748

- Faxem na čísle 481 312 205

- Českou poštou na adresu: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

Při objednávání dokumentace sdělí uchazeč způsob a termín vyzvednutí studie (osobně nebo poštou). Dokumentace bude připravena k osobnímu vyzvednutí v kanceláři VHS v Turnově od úterý 11. září 2007. Po dohodě může být dokumentace zaslána uchazeči poštou.

Kompletní nabídky mohou uchazeči podávat do pátku 5. října 2007 do 1200 hodin do kanceláře VHS v Turnově.

8. Místo a způsob podávání nabídek

Nabídky budou předloženy písemně v českém jazyce a lze je podávat osobně nebo poštou na adresu VHS v Turnově. Nabídky budou zalepeny v obálce a označeny heslem „Neotvírat – poptávkové řízení PŘEPEŘE – ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI PODŮČEK“

Adresa pro předložení nabídek:

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287

511 01  Turnov

Osobní doručení nabídky je možné v úředních dnech – pondělí,středa v době od 8.00-12.00 a od 13.00-17.00 hodin. V ostatní pracovní dny je možné nabídky osobně předat po telefonické dohodě.

Termín vyhodnocení nabídek: 44. - 45. týden r. 2007

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kdykoliv řízení přerušit.

9. Poskytování informací

Informace poskytuje:

Dalibor Zmeko	tel: 481 312 206, 602 786 748	email: zmeko@vhsturnov.cz

V Turnově dne 29. srpna 2007

Marcela Červová

Ředitelka VHS Turnov

#### PŘÍLOHA č. 1

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí

A. Průvodní zpráva

- Identifikační údaje o stavbě

- Základní údaje o stavbě

  - stručný popis stavby z hlediska účelové funkce, požadavky na řešení s uvedením navrhovaných kapacit

  - údaje o provozu

  - charakteristika území, dotčených pásem, chráněných částí území, kulturních památek, požadavky na demolici a demontáž, kácení narostlé zeleně (zábor zemědělského a půdního fondu)

  - vliv stavby a provozu na životní prostředím předpokládaný způsob omezení anebo odstranění případných negativních vlivů

- Odůvodnění stavby a její umístění

- Podmiňující předpoklady

  - přeložky ostatních IS, omezení existujících provozů a jiné opatření potřebné pro uvolnění navrhovaného místa stavby a její uskutečňování

  - podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady anebo nároky na jejich zabezpečení

  - připojení na existující technické vybavení území, bilance kapacitních nároků a možností, vztahy k existujícímu veřejnému a občanskému vybavení území

  - zabezpečení hlavních energií a jejich racionální využití vč, dopravy

B. Výkresy

- Situační výkresy na podkladě katastrální mapy s vyznačením umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí a s vyznačením plochy trvalého anebo dočasného záboru zemědělského anebo lesního půdního fondu, pokud přichází do úvahy (přehledná situace oblasti)

- Situace stavby v měřítku odpovídající povaze stavby vycházející ze současného stavu území obsahuje

  - vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, vč. napojení na rozvodné sítě

  - zákres existujících podzemních rozvodných sítí, případně jiných zařízení

  - vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně porostů určených ke kácení

  - vyznačení do úvahy přicházejících demolicí a demontáží

Obsah dokumentace pro stavební povolení

A. Průvodní zpráva

- Identifikační údaje

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

- Přehled výchozích podkladů

- Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

- Věcné a časové vazby stavby na okolí a výstavbu a související investice

- Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

- Zkušební provoz a doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby, apod.

- Údaje o případném postupném uvádění částí stavby do provozu

B. Souhrnná technická zpráva

- Charakteristika území stavby

  - zhodnocení polohy a stavu staveniště, údaje o existujících objektech, provozech, rozvodech a zařízeních, existující zeleni, ochranných pásmech, nárocích na zábor zemědělského a lesního půdního fondu, inudačních a chráněných územích, objektech a porostech.

  - prováděné průzkumy a důsledky z nich vyplívající pro návrh stavby

  - použité mapové a geodetické podklady, zjištění, zaměření a ověření podzemních vedení, odkaz na geodetickou dokumentaci

  - příprava pro výstavbu (uvolnění pozemku, demolice a demontáže, přeložky IS …)

- Stavebně technické řešení stavby

  - zdůvodnění stavebně technického řešení stavby se zřetelem na účel stavby, její umístění a ochranu životního prostředí

  - základní údaje o použitých stavebních soustavách a konstrukcích

  - údaje o technickém zařízení a o technologii

  - řešení dopravy, dopravně technické řešení

  - ekonomické zhodnocení stavby

  - péče o životní prostředí

  - péče o bezpečnost práce a technických zařízení

  - řešení protikorozní ochrany podzemních a nadzemních konstrukcí nebo vedení

  - určení nových ochranných pásem

  - splnění podmínek územního rozhodnutí

- Zemní práce, podzemní voda

C. Celková situace stavby obsahuje zejména

  - zpracovaný polohopis a výškopis území stavby a jejího nejbližšího okolí, včetně pozemkového katastru a uvedení výškového a souřadnicového systému

  - polohové a výškové vyznačení všech dosavadních objektů a sítí

  - značení ochranných pásem a bezpečnostních vzdáleností

  - vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby

  - vyznačení ploch pozemků odnímaných z půdního a lesního fondu, s rozlišením trvalého a dočasného záboru

  - vyznačení demolicí a demontáží rušených podzemních nebo nadzemních zařízení a IS, případně kácení stromů

  - polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby

  - vyznačení nových ochranných pásem

D. Koordinační výkres stavby

E. Dokumentace jednotlivých objektů (stavební část)

- Technická zpráva

  - popis objektu a jeho pomocných zařízení

  - vyhodnocení výsledků průzkumných prací

  - popis funkčního technického řešení

  - požadavky na vybavení

  - popis napojení na existující IS

  - údaje o zpracování technických výpočtů a o jejich výsledcích

  - zvláštní požadavky na postup stavebních prací a na provoz a údržbu zařízení

  - charakteristika a popis technického řešení objektu, z hlediska péče o životní prostředí a z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - popis ochrany proti korozi

- Podrobné statické a jiné výpočty a doplňující hydrotechnické výpočty

- Výkresy – vypracují se na základě podrobného měření v místě tras a objektů

  - přehledná situace (v přiměřeném měřítku)

  - vytyčovací výkres s vyznačením vazby na body vytyčovací sítě

  - podélné profily s vyznačením všech křižování

  - vzorové a charakteristické příčné řezy v měřítku zpravidla 1:100

  - výkresy výkopových a výlomových prací a rozvozu hmot

  - přehledné výkresy objektů, jejich půdorysů, řezů a pohledů (zpravidla v měřítku 1:100 nebo 1:50), včetně výkresů založení spodní stavby, nosných konstrukcí, skladby prefabrikovaných konstrukcí, výkresy podrobností …

  - dopravní značení

- Seznam strojů a zařízení

- Náklady na stavební část

F. Dokumentace provozních souborů

- Provozní zařízení

  - technická zpráva (základní zadané údaje, popis technologie, při rekonstrukcích zabezpečení provozu po dobu výstavby, povrchová ochrana, zdůvodnění dispozičního řešení, požadavky na prokázání dohodnutých hodnot, komplexního vyzkoušení a úspěšného ukončení zkušebního provozu)

  - výkresy (technologické schéma, včetně systému řízení, provozní schéma, dispozice strojů a zařízení)

  - seznam strojů a zařízení obsahující podrobnou specifikaci všech strojů a zařízení

- Systémy řízení technologických procesů

  - technická zpráva (popis systému řízení, včetně popisu jednotlivých částí, charakteristika provozu a prostředí)

  - výkresy (přehledné schéma zapojení, schéma zapojení rozvaděčů, skříněk a panelů, výkresy doplňující specifikaci rozvaděčů, skříněk a panelů, dispozice strojů a zařízení s vyznačením měřených a regulovaných míst, výkresy kabelových a trubkových rozvodů s dispozičním okótováním, výkresy pro potřeby montáže a provozu)

  - seznam strojů a zařízení (soupis okruhů s uvedením parametrů, specifikace prvků podle položek dodávek, soupis kabelů, vodičů a dalších prvků)

- Napájecí a provozní rozvod silnoproudu

  - technická zpráva (volba proudových soustav a napětí, způsob napojení, údaje o celkové maximální současné spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozdělených podle napětí, instalovaný příkon, řešení ochrany proti zkratu, výsledky výpočtu zkratových proudů proti přetížení a proti nebezpečnému dotykovému napětí, způsob uzemnění, požadavky řešení blokování ovládání, měření a signalizace, samostatné požadavky na obsluhu a chod za všech provozních stavů)

  - výkresy (přehledná schémata zapojení rozvaděčů, jednopólová a vícepólová zapojení, schémata pomocných obvodů, schéma venkovních rozvodů vystihující zapojení jednotlivých zařízení s označením druhu a průřezu kabelů a vodičů včetně označení svorek, dispozice strojů a zařízení s zakreslením rozvodu silnoproudu, výkresy kabelových rozvodů s dispozičním okótováním)

  - seznam strojů a zařízení (specifikace podle položek dodávek, soupis kabelů a vodičů)

- Náklady na technologickou část

- Doklady a výpočty

  - statické výpočty nosných konstrukcí

  - ostatní technické výpočty